{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zateplovací systém","jednotkový rozpočet"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zateplovací systém","index":0,"n_rows":159,"n_cols":17,"rows_kept":159,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"TERRANOVA®  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  PŘÍBLIŽNÝ ROZPOČET"]
[]
[{"$nulls":3},"Název firmy",null,null,"Název a adresa akce",null,"datum",":","2001-11-19"]
[]
[{"$nulls":8},"celk. plocha",":",{"v":1,"d":"1m2 "}]
[{"$nulls":8},"zaokrouhlená cena"]
[{"$nulls":8},"1 m2 vč. doplňků",null," "]
[{"$nulls":8},"Ø cena  1 m2"]
[{"$nulls":8},"zateplení",":"," "]
[{"$nulls":8},"celková cena",":"," ",{"$nulls":5},0]
[]
[{"$nulls":3},"materiál","čís. výr.",null,null,"cena  / jed.",null," celk. množství ","cena celkem",null,null,"spotřeba"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"LEPÍCÍ TMELY",{"$nulls":10},{"v":1,"d":"1m2 "},null," "]
[{"$nulls":10},0,{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1m2 "}]
[{"$nulls":8}," ",null," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin tmel","401 P",null,{"v":11.5,"d":"11.50 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix 1 šedý",7511,null,{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  1  bílý",7510,null,{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  2S  šedý",7514,null,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  2S  bílý",7513,null,{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Terra","M 752",null,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Terramin","M 762",null,{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},40," "]
[{"$nulls":3},"Termosol","M 707",null,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":3,"d":"3.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"IZOLAČNÍ  VRSTVA",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","10 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.01,"d":"0.01m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.25," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","20 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.02,"d":"0.02m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.25," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","30 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.03,"d":"0.03m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.24," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","40 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.04,"d":"0.04m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.24," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","50 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.05,"d":"0.05m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.25," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","60 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.06,"d":"0.06m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.24," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","70 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.07,"d":"0.07m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.245," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","80 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.08,"d":"0.08m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.24," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","90 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.09,"d":"0.09m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.225," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","100 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.1,"d":"0.1m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.25," "]
[{"$nulls":3},"Polystyren - PSB - S - 20","120 mm",null,{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.12,"d":"0.12m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.24," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","20 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.02,"d":"0.02m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","30 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.03,"d":"0.03m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","40 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.04,"d":"0.04m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","50 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.05,"d":"0.05m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.18," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","60 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.06,"d":"0.06m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","70 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.07,"d":"0.07m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.196," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","80 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.08,"d":"0.08m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","90 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.09,"d":"0.09m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.18," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","100 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.1,"d":"0.1m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.2," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","120 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.12,"d":"0.12m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.192," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - kolmé vl.","140 mm",null,{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.14,"d":"0.14m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.168," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","40 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.04,"d":"0.04m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.12," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","50 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.05,"d":"0.05m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.1," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","60 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.06,"d":"0.06m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.12," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","70 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.07,"d":"0.07m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.105," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","80 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.08,"d":"0.08m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.12," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","80 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.09,"d":"0.09m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.09," "]
[{"$nulls":3},"Minerál - polélné vl.","100 mm",null,{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3"," ","m3"," ",null,null,{"v":0.1,"d":"0.1m3"},{"v":1,"d":"1m2 "},0.1," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"KOTVÍCÍ   PRVKY",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  70","N 71007",null,{"v":2.5,"d":"2.50 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  90","N 71009",null,{"v":3.1,"d":"3.10 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  110","N 71011",null,{"v":3.4,"d":"3.40 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  130","N 71013",null,{"v":3.6,"d":"3.60 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  150","N 71015",null,{"v":3.9,"d":"3.90 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  170","N 71017",null,{"v":4.2,"d":"4.20 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":3},"Hmoždinka  190","N 71019",null,{"v":4.6,"d":"4.60 Kč"},"/  ks"," ","ks"," ",null,null,{"v":6,"d":"6ks"},{"v":1,"d":"1m2 "},200," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"STĚRKOVÝ   TMEL",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":8}," ",null," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin tmel","401 P",null,{"v":11.5,"d":"11.50 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  1  šedý",7511,null,{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  1  bílý",7510,null,{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  2S  šedý",7514,null,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevafix  2S  bílý",7513,null,{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Stěrkový tmel","M 752",null,{"v":17,"d":"17.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Terramin","M 762",null,{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Thermosol","M 708",null,{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":10}," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"ARMOVACÍ   TKANINA",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Tkanina  R131 A101",9900,null,{"v":29,"d":"29.00 Kč"},"/ m2"," ","m2"," ",null,null,{"v":1.15,"d":"1.15m2 "},{"v":1,"d":"1m2 "},50," "]
[{"$nulls":3},"Tkanina  R117 A101",9900,null,{"v":28,"d":"28.00 Kč"},"/ m2"," ","m2"," ",null,null,{"v":1.15,"d":"1.15m2 "},{"v":1,"d":"1m2 "},50," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"PENETRACE",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"disp. Teralit DN",8521,null,{"v":85,"d":"85.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.03,"d":"0.03kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},1," "]
[{"$nulls":3},"Podkladní nátěr","G 700",null,{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.15,"d":"0.15kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"POVRCHOVÁ   ÚPRAVA",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin Rustikal",8104,null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3.15,"d":"3.15mm"},{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin KPS - rýhovaná","312 PV",null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin KPS - zrnitý","301 PV",null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1,"d":"1.0mm"},{"v":2,"d":"2.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin KPS - zrnitý","315 PV",null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1.5,"d":"1.5mm"},{"v":2.5,"d":"2.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin KPS - zrnitý","302 PV",null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":3.5,"d":"3.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Tevamin KPS - zrnitý","303 PV",null,{"v":10.9,"d":"10.90 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3,"d":"3.0mm"},{"v":4.5,"d":"4.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":10}," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Rudicolor ","90+č.barvy",null,{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.8,"d":"0.8kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Rudicolor  Z ","91+č.barvy",null,{"v":49,"d":"49.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":1.5,"d":"1.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Silikátová - zrnitá","R 010",null,{"v":61,"d":"61.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1,"d":"1.0mm"},{"v":1.8,"d":"1.8kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikátová - zrnitá","R 910",null,{"v":61,"d":"61.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1.5,"d":"1.5mm"},{"v":2.5,"d":"2.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikátová - zrnitá","R 410",null,{"v":61,"d":"61.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":3.2,"d":"3.2kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikátová - rýhovaná","R 610",null,{"v":61,"d":"61.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":2.7,"d":"2.7kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikátová - zrnitá","R 310",null,{"v":61,"d":"61.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3,"d":"3.0mm"},{"v":5,"d":"5.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - zrnitý","R 070",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1,"d":"1.0mm"},{"v":1.6,"d":"1.6kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - zrnitý","R 970",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1.5,"d":"1.5mm"},{"v":2.2,"d":"2.2kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - zrnitý","R 870",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":2.8,"d":"2.8kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - rýhovaný","R 570",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1.5,"d":"1.5mm"},{"v":2.2,"d":"2.2kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - rýhovaný","R 470",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":2.4,"d":"2.4kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Terraplast - rýhovaný","R 370",null,{"v":57,"d":"57.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3,"d":"3.0mm"},{"v":3.5,"d":"3.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - zrnitá","R040",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1,"d":"1.0mm"},{"v":1.8,"d":"1.8kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - zrnitá","R940",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":1.5,"d":"1.5mm"},{"v":2.5,"d":"2.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - zrnitá","R540",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":3.2,"d":"3.2kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - zrnitá","R640",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3,"d":"3.0mm"},{"v":4,"d":"4.0kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - rýhovaná","R440",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":2,"d":"2.0mm"},{"v":2.7,"d":"2.7kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[{"$nulls":3},"Silikonová - rýhovaná","R340",null,{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,{"v":3,"d":"3.0mm"},{"v":3.7,"d":"3.7kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},30," "]
[]
[{"$nulls":3},"FASÁDNÍ NÁTĚRY",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Redis F","Y 080",null,{"v":160,"d":"160.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.3,"d":"0.3kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":3},"Fasádní nátěr N","A 203 K",null,{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg",null,"kg",{"$nulls":3},{"v":0.4,"d":"0.4kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":3},"Penetrace pro N","553 K",null,{"v":117,"d":"117.00 Kč"},"/ kg",null,"kg",{"$nulls":3},{"v":0.05,"d":"0.05kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":3},"Silikátový nátěr","A 100",null,{"v":179,"d":"179.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.35,"d":"0.35kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Silikátové ředidlo","V 701",null,{"v":75,"d":"75.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.12,"d":"0.12kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":3},"Fluat","H 703",null,{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.3,"d":"0.3kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":3},"Kerasil","553K",null,{"v":119,"d":"119.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.5,"d":"0.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},25," "]
[{"$nulls":3},"Kerasil podkladní nátěr","557K",null,{"v":55,"d":"55.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.5,"d":"0.5kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},10," "]
[{"$nulls":3},"Minerální nátěr","A 130",null,{"v":155,"d":"155.00 Kč"},"/ kg"," ","kg"," ",null,null,{"v":0.4,"d":"0.4kg"},{"v":1,"d":"1m2 "},5," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"DOPLŇKOVÝ  A  POMOCNÝ  MATERIÁL",{"$nulls":12}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  33 mm","N 9143",null,{"v":46.1,"d":"46.10 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  43 mm","N 9144",null,{"v":49.2,"d":"49.20 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  53 mm","N 9145",null,{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  63 mm","N 9146",null,{"v":57.3,"d":"57.30 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  73 mm","N 9147",null,{"v":61.5,"d":"61.50 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  83 mm","N 9148",null,{"v":65.8,"d":"65.80 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  93 mm","N 9149",null,{"v":70,"d":"70.00 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Patní lišta  103 mm","N 9150",null,{"v":74.4,"d":"74.40 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":3},"Natužený rohovník","N 9904 R",null,{"v":26.7,"d":"26.70 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Natužený rohovník","N 9904",null,{"v":29.7,"d":"29.70 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Rohová lišta ","N 9078",null,{"v":13.2,"d":"13.20 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"Rohová lišta s tkan.","N 9088",null,{"v":28.7,"d":"28.70 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[{"$nulls":16}," "]
[null,null,"POZNÁMKA  -  Uvedené ceny jsou bez DPH . "]
[{"$nulls":3},"U sytých odstínů pastózních omítek a fasádních barev je třeba počítat s možným navýšením jednotkových cen"]

{"sheet":"jednotkový rozpočet","index":1,"n_rows":163,"n_cols":22,"rows_kept":163,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"STŘEDISKO  ",null,"PRAHA",{"$nulls":7},"NABÍDKA  ČÍSLO     ",null,"V - 1"]
[]
[null,null,"ODBĚRATEL",{"$nulls":3},"MÍSTO  URČENÍ",{"$nulls":4},"PLATEBNÍ  A  DODACÍ  PODMÍNKY"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"stavebniny INTECS",{"$nulls":5},"PLATBA",":  "]
[{"$nulls":5},"areál TOMA ",{"$nulls":5},"SPLATNOST",":"]
[{"$nulls":5},"Otrokovice",{"$nulls":5},"NABÍDKOVÁ CENA",":",0]
[null,"IČO",{"$nulls":3},"KONTAKTNÍ OSOBA","JMÉNO",{"$nulls":4},"BEZE  SLEV",":",0,{"$nulls":5},0]
[null,"DIČ",{"$nulls":3},"Kučera","TELEFON",{"$nulls":4},"CELKOVÁ SLEVA",":"," ",{"$nulls":5},0]
[null,null,"materiál","čís. výr.",null,null,"odstín",null,"sleva",null,"cena  / jed.",null,"množství","cena celkem",null,null,"sleva","jed. cena","koef slevy","celkem ceník"]
[]
[]
[null,null,"Univerzál. lepicí tmel","F 601",{"v":8.9,"d":"8.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":8.9,"d":"8.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":8.9,"d":"8.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Baukleber","401 P",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  1  šedý",7511,{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  1  bílý",7510,{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  2S  šedý",7514,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  2S  bílý",7513,{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Terra","M 752",{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Terramin","M 762",{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Termosol","M 707",{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"IZOLAČNÍ  VRSTVA",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","10 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","20 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","30 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","40 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","50 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","60 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","70 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","80 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","90 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","100 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Polystyren - stabil","120 mm",{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","20 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","30 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","40 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","50 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","60 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","70 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","80 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","90 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","100 mm ",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","120 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - kolmé vl.","140 mm",{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":2946,"d":"2,946.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","40 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","50 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","60 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","70 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","80 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerál - polélné vl.","100 mm",{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},{"$nulls":4},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},"/ m3",null,"m3"," ",{"$nulls":3},{"v":3245,"d":"3,245.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"KOTVÍCÍ   PRVKY",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Hmoždinka  70","N 71007",{"v":2.5,"d":"2.50 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":2.5,"d":"2.50 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":2.5,"d":"2.50 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  90","N 71009",{"v":3.1,"d":"3.10 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":3.1,"d":"3.10 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":3.1,"d":"3.10 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  110","N 71011",{"v":3.4,"d":"3.40 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":3.4,"d":"3.40 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":3.4,"d":"3.40 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  130","N 71013",{"v":3.6,"d":"3.60 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  150","N 71015",{"v":3.9,"d":"3.90 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":3.9,"d":"3.90 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":3.9,"d":"3.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  170","N 71017",{"v":4.2,"d":"4.20 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":4.2,"d":"4.20 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":4.2,"d":"4.20 Kč"},1,0]
[null,null,"Hmoždinka  190","N 71019",{"v":4.6,"d":"4.60 Kč"},"/ ks",{"$nulls":3},{"v":4.6,"d":"4.60 Kč"},"/ ks",null,"ks"," ",{"$nulls":3},{"v":4.6,"d":"4.60 Kč"},1,0]
[{"$nulls":18},1]
[]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"STĚRKOVÝ   TMEL",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0,null,10]
[null,null,"Baukleber","401 P",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  1  šedý",7511,{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":16.8,"d":"16.80 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  1  bílý",7510,{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  2S  šedý",7514,{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevafix  2S  bílý",7513,{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Terra","M 752",{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Terramin","M 762",{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Thermosol","M 708",{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":13}," ",{"$nulls":3},0,1,0]
[null,null,"ARMOVACÍ   TKANINA",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Tkanina  R131 A101",9900,{"v":29,"d":"29.00 Kč"},"/ m2",{"$nulls":3},{"v":29,"d":"29.00 Kč"},"/ m2",null,"m2"," ",{"$nulls":3},{"v":29,"d":"29.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Tkanina  R117 A101",9900,{"v":28,"d":"28.00 Kč"},"/ m2",{"$nulls":3},{"v":28,"d":"28.00 Kč"},"/ m2",null,"m2"," ",{"$nulls":3},{"v":28,"d":"28.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"PENETRACE",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"disp. Teralit DN",8521,{"v":85,"d":"85.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":85,"d":"85.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":85,"d":"85.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Podkladní nátěr","G 700",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":54.4,"d":"54.40 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"POVRCHOVÁ   ÚPRAVA",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Tevamin Rustikal",8104,{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevamin KPS","312 PV",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevamin KPS","301 PV",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevamin KPS","315 PV",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevamin KPS","302 PV",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Tevamin KPS","303 PV",{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":9.9,"d":"9.90 Kč"},1,0]
[{"$nulls":13}," ",{"$nulls":3},0,1,0]
[null,null,"Rudicolor - Sk. A","90000A",{"v":48,"d":"48.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":48,"d":"48.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":48,"d":"48.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor - Sk. B","90000B",{"v":56,"d":"56.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":56,"d":"56.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":56,"d":"56.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor - Sk. C","90000C",{"v":84,"d":"84.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":84,"d":"84.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":84,"d":"84.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor - Sk. D","90000D",{"v":124,"d":"124.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":124,"d":"124.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":124,"d":"124.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Rudicolor  Z - Sk. A","91000A",{"v":44,"d":"44.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":44,"d":"44.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":44,"d":"44.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor  Z - Sk. B","91000B",{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":53,"d":"53.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor  Z - Sk. C","91000C",{"v":71,"d":"71.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":71,"d":"71.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":71,"d":"71.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Rudicolor  Z - Sk. D","91000D",{"v":109,"d":"109.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":109,"d":"109.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":109,"d":"109.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Silikátová omítka","R 010",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátová omítka","R 910",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátová omítka","R 410",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátová omítka","R 610",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátová omítka","R 310",{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":64,"d":"64.00 Kč"},1,0]
[]
[null,null,"Terraplast","R 070",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Terraplast","R 970",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Terraplast","R 870",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Terraplast","R 570",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Terraplast","R 470",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[null,null,"Terraplast","R 370",{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":59.9,"d":"59.90 Kč"},1,0]
[]
[null,null,"Silikonová","R 030",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikonová","R 930",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikonová","R 430",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikonová","R 330",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikonová","R 420",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikonová","R 320",{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":69,"d":"69.00 Kč"},1,0]
[]
[null,null,"FASÁDNÍ NÁTĚRY",{"$nulls":14},0,1,0]
[null,null,"Redis","Y 080",{"v":179,"d":"179.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":179,"d":"179.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":179,"d":"179.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Fasádní nátěr N","A 203 K",{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":99,"d":"99.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Penetrace pro N","553 K",{"v":117,"d":"117.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":117,"d":"117.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":117,"d":"117.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátový nátěr","A 100",{"v":221,"d":"221.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":221,"d":"221.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":221,"d":"221.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Silikátové ředidlo","V 701",{"v":75,"d":"75.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":75,"d":"75.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":75,"d":"75.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Fluat","H 703",{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":99,"d":"99.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":99,"d":"99.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Terrasil","A 110",{"v":221,"d":"221.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":221,"d":"221.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":221,"d":"221.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Minerální nátěr","A 130",{"v":155,"d":"155.00 Kč"},"/ kg",{"$nulls":3},{"v":155,"d":"155.00 Kč"},"/ kg",null,"kg"," ",{"$nulls":3},{"v":155,"d":"155.00 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"DOPLŇKOVÝ  A  POMOCNÝ  MATERIÁL",{"$nulls":14},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Patní lišta  33 mm",null,{"v":46.1,"d":"46.10 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":46.1,"d":"46.10 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":46.1,"d":"46.10 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  43 mm",null,{"v":49.2,"d":"49.20 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":49.2,"d":"49.20 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":49.2,"d":"49.20 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  53 mm",null,{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":53,"d":"53.00 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":53,"d":"53.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  63 mm",null,{"v":57.3,"d":"57.30 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":57.3,"d":"57.30 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":57.3,"d":"57.30 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  73 mm",null,{"v":61.5,"d":"61.50 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":61.5,"d":"61.50 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":61.5,"d":"61.50 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  83 mm",null,{"v":65.8,"d":"65.80 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":65.8,"d":"65.80 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":65.8,"d":"65.80 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  93 mm",null,{"v":70,"d":"70.00 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00 Kč"},1,0]
[null,null,"Patní lišta  103 mm",null,{"v":74.4,"d":"74.40 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":74.4,"d":"74.40 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":74.4,"d":"74.40 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[null,null,"Natužený rohovník","N 9904 R",{"v":29.7,"d":"29.70 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":29.7,"d":"29.70 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":29.7,"d":"29.70 Kč"},1,0]
[null,null,"Natužený rohovník","N 9904",{"v":27.1,"d":"27.10 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":27.1,"d":"27.10 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":27.1,"d":"27.10 Kč"},1,0]
[null,null,"Rohová lišta ","N 9078",{"v":13.2,"d":"13.20 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":13.2,"d":"13.20 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":13.2,"d":"13.20 Kč"},1,0]
[null,null,"Rohová lišta s tkan.","N 9088",{"v":31.9,"d":"31.90 Kč"},"/ bm",{"$nulls":3},{"v":31.9,"d":"31.90 Kč"},"/ bm",null,"bm"," ",{"$nulls":3},{"v":31.9,"d":"31.90 Kč"},1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[{"$nulls":17},0,1,0]
[{"$nulls":5},"/ bm",{"$nulls":11},0,1,0]
[{"$nulls":4},{"v":46,"d":"46.00 Kč"},"/ bm"]
[{"$nulls":12},"celkem",0]
[null,"Nabídnutý zateplovací systém je sestaven ze základních materiálů "]